VIIG381/17/2013

Wszyscy uczestnicy

postępowania

P Y T A N I A    I    O D P O W I E D Z I

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod numerem 395062-2013 z dnia 30.09.2013r. pod nazwą: „Termomodernizacja i przebudowa budynków dla potrzeb siedziby Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach”

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego od Wykonawcy pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013r. poz. 907) zamieszczam na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Nr 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy węzeł cieplny w budynku podlega wycenie?

Odpowiedź Nr 1:

Węzeł cieplny wchodzi w zakres wyceny zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie Nr 2:

Przedmiar dotyczący pompy ciepła nie zgadza się z zakresem przedstawionym w projekcie. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź Nr 2:

W zakresie pompy ciepła przedmiar należy rozpatrywać zgodnie z projektem zamiennym w zakresie pompy ciepła.

Pytanie Nr 3:

Czy przedmiary, docelowe kosztorysy ofertowe można modyfikować w sposób dowolny - zmiany ilości, dodawanie, odejmowanie pozycji, zmiany KNR. Czy kosztorysy nie będą podlegać ocenie, a posłużą jedynie jako informacja do oferty? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji przedmiarów robót w przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic między dokumentacją projektową a kosztorysem. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego na piśmie.

Prokurator Okręgowy

Jan Przybyłek