VIIG381/17/2013

Wszyscy uczestnicy

postępowania

P Y T A N I A    I    O D P O W I E D Z I

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod numerem 395062-2013 z dnia 30.09.2013r. pod nazwą: „Termomodernizacja i przebudowa budynków dla potrzeb siedziby Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach”

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego od Wykonawcy pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013r. poz. 907) zamieszczam na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Nr 1:

W załączonych przedmiarach brakuje węzła cieplnego. Prosimy o potwierdzenie czy zakres wyceny nie obejmuje wyceny węzła cieplnego? Jeżeli obejmuje, prosimy Zamawiającego o korektę przedmiarów i uzupełnienie ich o węzeł cieplny?

Odpowiedź Nr 1:

Węzeł cieplny wchodzi w zakres wyceny zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie Nr 2:

W dokumentacji są duże rozbieżności pomiędzy załączoną specyfikacją projektową (zestawieniem materiałowym), a schematem węzła cieplnego i pompy ciepła. Prosimy o podanie na podstawie czego należy dokonać wyceny: schemat czy załączone zestawienie?

Odpowiedź Nr 2:

Przedmiar należy rozpatrywać zgodnie z projektem zamiennym w zakresie pompy ciepła.

Pytanie Nr 3:

W załączonej dokumentacji są duże rozbieżności w ilości grzejników: w przedmiarach jest o wiele więcej grzejników niż w projekcie. Prosimy o podanie prawidłowych ilości i o ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź Nr 3:

Przedmiar należy rozpatrywać zgodnie z projektem zamiennym w zakresie pompy ciepła.

Prokurator Okręgowy

Jan Przybyłek