Załącznik Nr 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

Podane w niniejszym załączniku nazwy własne urządzeń i oprogramowania oraz ich parametry techniczne mają na celu jedynie opisanie minimalnych wymogów jakie Zamawiający wymaga od zaproponowanego sprzętu i oprogramowania w ofercie Wykonawcy

- Sieciowy serwer plików NAS  1szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik min. 4900 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 2 | Pamięć | 4 GB DDR3 RAM (możliwość rozbudowy do 32GB) |
| 3 | Ilość dysków | 4 x 3.5" SATA3 - hot-swap 1TB cache: 64MB, Transfer 6 Gb/s MTBF 1 000 000 godzin. dyski dedykowane dla serwerów NAS |
| 4 | Pamięć cache SSD | 2 x mSATA wewnątrz obudowy, dla dysków SSD 2.5" |
| 5 | Sieć | 4 x Gigabit LAN |
| 6 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |
| 7 | Złącza USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
| 8 | Gniazdo rozszerzeń | 2 |
| 9 | Wskaźniki LED | LAN, HDD, Status, 10GbE, Status Gniazda rozszerzeń |
| 10 | Obsługa trybów RAID | RAID 10+spare, 10, 6+spare, 6, 5+spare, 5, 1, 0, JBOD, Single Disk |
| 11 | Funkcje RAID | rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia |
| 12 | Przyciski | zasilanie, reset |
| 13 | Wymiary | wysokość 1U |
| 14 | Szyny rack | w komplecie |
| 15 | Zasilanie | zasilacz 250W |
| 16 | Chłodzenie | 2 wentylatory 4 cm |
| 17 | Wake on LAN | tak |
| 18 | Systemy operacyjne | Windows, Mac OSX, Linux, Unix |
| 19 | Wspierane systemy wirtual. | VMware ESX 5.x, Citrix Xen 5.x, Hyper-V Windows 2008R2 |
| 20 | Protokoły sieciowe | CIFS, SMB, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, SNMP, Telnet, SSH |
| 21 | Konfiguracja sieci | TCP / IP, stały lub dynamiczny adres |
| 22 | Port trunking | balance, active backup, balance XOR, broadcast, IEE 802.3ad, adaptacyjny rozkład obciążenia, balance TLB, Balance ALB |
| 23 | Multi IP | tak - możliwe oddzielne adresy IP na każdym porcie sieciowym |
| 24 | Serwer DHCP, dyn. DNS | tak |
| 25 | Jumbo Frame | tak |
| 26 | Serwice Network Discovery | UPnP, Bonjour |
| 27 | Windows Active Directory | tak |
| 28 | Bezpieczeństwo sieciowe | filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana replikacja |
| 29 | Szyfrowanie wolumenów | AES 256 bitowe (FIPS 140-2) |
| 30 | Zarządzanie dyskami | skanowanie złych sektorów, SMART |
| 31 | Inne usługi | iSCSI target / LUN (do 256), Virtual Disk |
| 32 | Serwer plików i FTP | FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP |
| 33 | Dodatkowe opcje serwerowe | Serwer RADIUS, Serwer Syslog, Klient LDAP |
| 34 | Kopie zapasowe | kopia na nośnik zewn., szyfrowana replikacja, |
| 35 | Powiadomienie awaryjne | e-mail, SMS, LED |
| 36 | Inne usługi | kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył |
| 37 | Zarządzanie systemem | poprzez przeglądarkę internetową - interfejs |
| 38 | Przycisk reset | kasowanie hasła administracyjnego / ustawień sieciowych |
| 39 | Logi systemowe | użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia, przydziały DHCP |
| 40 | Wbudowany serwer www | PHP, MySQL, phpMyAdmin, Joomla |
| 41 | Multimedialne usługi | UPnP, radio internetowe, galeria www, iTunes serwer |
| 42 | Pobieranie plików | zarządzanie przez aplikacje Windows lub przeglądarkę |
| 43 | Stacja monitoringu | zapis, odtwarzanie, podgląd na żywo, detekcja ruchu, alarmy |
| 44 | Ilość obsługiwanych kamer | 72 (4 bezpłatne licencje) |
| 45 | Max ilośc użytkowników | 4096 |
| 46 | Max ilość grup | 512 |
| 47 | Max ilość folderów | 512 |
| 48 | Max ilość połączeń | 1500 |
| 49 | Język interfejsu | Polski, Angielski, |

- Komputer przenośny typ 1  1szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik min. 3540 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 2 | Pamięć | 8GB 1600MHz DDR3 1600MHz |
| 3 | Dysk Twardy | Sata 1TB 5400 obr/min |
| 4 | Karta graficzna | Dedykowana,2048 MB własnej pamięci ram |
| 5 | Ekran | 15,6 cala Rozdzielczość min. 1366x768 Typ ekranu HD, matryca matowa. |
| 6 | Napęd | DVD+/-RW wbudowany |
| 7 | Bateria | LI-Ion, czas pracy na baterii min380 min,4 komorowa |
| 8 | Wprowadzanie danych | Touchpad, klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| 9 | multimedia | Czytnik kart SD, SDHC Głośniki 2 szt, Wbudowana kamera 1MPix Wejście mikrofonowe Wyjście słuchawkowe. |
| 10 | Komunikacja | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Karta sieciowa WLAN ac/a/b/g/n bluetooth |
| 11 | Złącza | 3 x porty USB 2.0 1 x port USB 3.0 port VGA |
| 10 | Zasilacz | Zewnętrzny min 45W |
| 11 | BIOS | -BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI -Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio -Funkcja blokowania wejścia do BIOS, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) |
| 12 | System operacyjny | Licencja Microsoft Windows 8.1 pro z dwongrade do Windows 7 pro z zainstalowanym Windows 7 pro- preinstalowany fabrycznie przez producenta. |
| 13 | Akcesoria | Torba - sygnowana logiem producenta oferowanego komputera, materiał wodoodporny, wyściółka, uchwyt ręczny, pasek na ramię, dodatkowa przegroda na zasilacz, dokumenty i inne akcesoria. Mysz bezprzewodowa sygnowana logiem producenta. |
| 14 | Oprogramowanie | Microsoft Office w najnowszej wersji min Word,Exel, Outlook, PowerPoint. Wersja Polska 64Bit. |
| 15 | Gwarancja | Minimum 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych, wymagane jest pozostawienie dysku u zamawiającego. |
| 16 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |

- Komputer stacjonarny typ 1  40szt.

| Komputer |
| --- |
| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik min. 5175 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min. 4GB Dwa DIMM sloty: Non-ECC dual-channel 1600MHz, DDR3 SDRAM, rozbudowa do 16GB |
| 5. | Parametry pamięci masowej | 3.5” HDD min 500 GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s |
| 6. | Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna, pamięć współdzielona 1748MB. |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| 8. | Obudowa | Typu Tower z obsługą kart 1x PCIe x 16, 2 x PCIe x 1, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne i 1 szt 3,5” wewnętrzne. Suma wymiarów nie większa niż 100 cm. Złącze kensington. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych specyfkacji. |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit |
| 10. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) |
| 11. | Warunki gwarancji | Minimum 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| 12. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |
| 13. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z licencją na Windows 8 PRO 64 PL lub wyżej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny 4 Zewnętrznych portów USB 2.0 (2 przód, 2 tył) oraz 2 zewnętrzne porty USB 3.0 (tył obudowy); port sieciowy 1xRJ-45; 1xVGA; 1xDVI,2xPS2 Przód: wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. Tył: wejście mikrofonowe, wejście liniowe, wejście liniowe, wyjście liniowe, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną Klawiatura w układzie polski programisty Mysz z rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami. |
| 14 | Zasilanie | Zasilacz maksymalnie 280W PSU aktywne PFC |
| 15 | Oprogramowanie | Microsoft Office w najnowszej wersji min Word,Exel, Outlook, PowerPoint. Wersja Polska 64Bit |
| 16 | Certyfikaty | Certyfikat Energy Star, Energy Star Qualified, EPEAT Compliant, EPEAT Level gold, Znak bezpieczeństwa CE, RoHS. |
| Monitor |
| 17 | Format ekranu monitora | panoramiczny (16:9) |
| 18 | Przekątna ekranu | min. 21,5'' |
| 19 | Wielkość plamki | 0.248 x 0.248 mm |
| 29 | Typ LCD | TN |
| 21 | Technologia podświetlania | LED |
| 22 | Rozdzielczość obrazu | min. 1920 x 1080 pikseli |
| 23 | Czas odpowiedzi | 5ms |
| 24 | Współczynnik kontrastu | 20M:1 |
| 25 | Maksymalna powierzchnia robocza | min. 477 mm x 268,5 mm; |
| 26 | Jasność | 250 cd/m2 |
| 27 | Kąt widzenia poziomy/pionowy | 170/160 stopni |
| 28 | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| 29 | Złącza wejściowe | min. 1x DVI-D, min. 1x VGA, min. |
| 30 | Zgodność z technologią HDCP | TAK |
| 35 | Wbudowane głośniki | stereo |
| 36 | Przewody | kabel zasilający (min. 1,7 m), kabel DVI-D (min. 1,5 m), kabel Audio, |
| 37 | Możliwość regulacji pochylenia monitora | TAK |
| 38 | Normy | Zgodność oferowanego monitora z wymaganiami norm ENERGY STAR®, EPEAT Silver, VESA DPMS; |
| 39 | Certyfikat | TCO6 CE, TUV |
| 40 | Inne | Możliwość zabezpieczenia (Kensigton); |
| 41 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy |

- Urządzenie wielofunkcyjne  15szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje | Drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, drukowanie bezpośrednie USB |
| 2 | Prędkość druku | 33 stron/min |
| 3 | Wydruk pierwszej strony | do ciągu 5s |
| 4 | Cykl roboczy | 60 000 stron/miesięcznie |
| 5 | Technologia druku | laserowy |
| 6 | Jakość druku | 1200x1200dpi |
| 7 | Szybkość procesora | 667 MHz |
| 8 | Wyświetlacz | Panel graficzny z podświetleniem |
| 9 | Komunikacja | 1 port USB 2.0 1 Port USB 1 port RJ45 10/100/1000 1bezpewodowakartasieciowaWi-Fi 802.11b/g/n 1 port RJ 11 fax |
| 10 | Pamięć | Minimum 512MB |
| 11 | Podajniki papieru | Podajnik wejściowy min2 50arkuszy, automatyczny podajnik ADF min 50arkuszy |
| 12 | Druk dwustronny | Automatyczny druk dwustronny |
| 13 | Odbiornik papieru | Minimum 150arkuszy |
| 14 | Obsługa papieru | A4;A5;A6;B5, koperty.- o gramaturze od60do163g/m2 |
| 15 | Skaner | Płaski A4 z podajnikiem automatycznym, możliwość automatycznego skanowania dwustronnego. |
| 16 | Format skanowania | PDF, JPG |
| 17 | Prędkość skanowania | 20str/min |
| 18 | Dystrybucja skanów | Skanowanie do poczty elektronicznej. |
| 19 | Kopiowanie | Automatyczne kopiowanie dokumentów do 33 stron/min |
| 20 | Faks | Możliwość użycia jako faxu, prędkość faksowania do 3 stron/min |
| 21 | Oprogramowanie | Aktualne Sterowniki dla systemów Windows |
| 22 | Inne | Zestaw kabli: zasilający, USB 2.0 min 2m. |
| 23 | Gwarancja | 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. możliwość zweryfikowania statusu gwarancji na stronie producenta. |

- Komputer przenośny typ 2  13szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik min. 2460 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 2 | Pamięć | 4GB 1600MHz DDR3 1600MHz |
| 3 | Dysk Twardy | Sata 128 GB SSD |
| 4 | Karta graficzna | Zintegrowana, pamięć współdzielona |
| 5 | Ekran | 15,6 cala Rozdzielczość min. 1366x768 Typ ekranu HD, matryca matowa. |
| 6 | Napęd | DVD+/-RW wbudowany |
| 7 | Bateria | LI-Ion, czas pracy na baterii min380 min,4 komorowa |
| 8 | Wprowadzanie danych | Touchpad, klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| 9 | multimedia | Czytnik kart SD, SDHC Głośniki 2 szt, Wbudowana kamera 1MPix Wejście mikrofonowe Wyjście słuchawkowe. |
| 10 | Komunikacja | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Karta sieciowa WLAN b/g/n bluetooth |
| 11 | Złącza | 3 x porty USB 2.0 1 x port USB 3.0 port VGA |
| 10 | Zasilacz | Zewnętrzny min 45W |
| 11 | BIOS | -BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI -Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio -Funkcja blokowania wejścia do BIOS, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) |
| 12 | System operacyjny | Licencja Microsoft Windows 8.1 pro z dwongrade do Windows 7 pro z zainstalowanym Windows 7 pro- preinstalowany fabrycznie przez producenta. |
| 13 | Akcesoria | Torba - sygnowana logiem producenta oferowanego komputera, materiał wodoodporny, wyściółka, uchwyt ręczny, pasek na ramię, dodatkowa przegroda na zasilacz, dokumenty i inne akcesoria. |
| 14 | Oprogramowanie | Microsoft Office w najnowszej wersji min Word,Exel, Outlook, PowerPoint. Wersja Polska 64Bit. |
| 15 | Gwarancja | Minimum 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych, wymagane jest pozostawienie dysku u zamawiającego. |
| 16 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |

- Pamięć przenośna USB  20szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja | Min 3 lat |
| 2 | interfejs | USB 2.0 |
| 3 | pojemność | 8 GB |
| 4 | Maks. prędkość odczytu | 18 MB/s |
| 5 | Maks. prędkość zapisu | 10 MB/s |
| 6 | obsługiwane systemy operacyjne | Linux MacOS X Windows Vista Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows 7 Windows XP Windows 8 Windows 10 |
| 7 | szyfrowanie | Sprzętowe szyfrowanie danych AES 256 Bit Szyfrowanie FIPS197, oprogramowanie szyfrujące w języku polskim. |
| 8 | Inne | Podwójne hasło – możliwość ustawienia opcjonalnego, dodatkowego hasła administratora. Wojskowe technologie ochrony - 256-bitowe, sprzętowe szyfrowanie AES. Obowiązkowe szyfrowanie wszystkich danych (100% ochrona) Odporna, wodoszczelna (Do 1,2 metra; zgodnie z normą IEC 60529 IPX8) konstrukcja - stalowa obudowa wewnętrzna i gumowana obudowa zewnętrzna mają na celu ochronę danych w razie upuszczenia, zgniecenia i zanurzenia urządzenia w wodzie, a także próby jego rozebrania Bezpieczny dostęp - dostęp lub usunięcie danych nie jest możliwe bez podania poprawnego, wysokiej jakości hasła o długości 8-16 znaków Inteligentna ochrona - po sześciu nieudanych próbach uzyskania dostępu dane są kasowane. Następuje reset urządzenia, które nadaje się do ponownego użytku Zero wymagań - brak potrzeby instalacji oprogramowania |

- Szafa serwerowa rack  4szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary szafy | 800x1000mm 19” |
| 2 | wysokość | 42U |
| 3 | Drzwi przednie | Perforowane z zamkiem |
| 4 | Drzwi tylne | Perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem |
| 5 | Drzwi boczne | demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka |
| 6 | Wyposażenie: | 4 wentylatory, 3 półki, 2 listwy zasilające (1x wtyk E, 1x c14) po min 6 gniazd E 40 koszyków ze śrubami, 2 organizatory kabli poziome 19”, uchwyt do kabli 10szt. Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości |
| 7 | Obciążalność | 800kg |

- Konsola KVM  4szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Panel LCD | Minimum 19” |
| 2 | Klawiatura | Zintegrowana |
| 3 | Touchpad | Zintegrowany |
| 4 | Montaż | Możliwość montażu w szafie RACK |
| 5 | Wysokość | Max 1U |
| 6 | Zasilacz | Wewnętrzny |
| 7 | Ilość możliwych podłączonych urządzeń | Min. 8szt |
| 8 | Typ złączy | Możliwość podłączenie USB/PS2 |
| 9 | Zasilanie | Zestaw wszystkich niezbędnych przewodów do podłączenia zasilania |
| 10 | Kable KVM | Zestaw kabli umożliwiających podłączenie : - 2 serwerów USB - 2 serwerów PS2/ |
| 11 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesiące |

- Urządzenie do zdalnego monitoringu serwerowni  2szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ethernet | Min. RJ45 (10/100Mb) |
| 2 | Interfejs | wbudowany serwer WWW. Urządzenie może być dostępne poprzez stronę WWW, oprogramowanie na telefonie komórkowym (Android, iPhone) lub poprzez portal. Alarmy mogą być rozsyłane poprzez e-mail lub SMS. Odczyt parametrów czujników dostępne poprzez protokół SNMP. |
| 3 | Dziennik danych | Wbudowany dziennik o objętości 250 000 rekordów, możliwość eksportowania danych do MS Excel |
| 4 | Czujniki | 2xRJ11 - min 8 czujników (1-Wire/ 1-Wire UNI) należy załączyć czujniki umożliwiające odczyt parametrów: - wilgotność i temperaturę(montaż w szafie rack), - czujnik stykowy otwarcia drzwi 3szt. Wraz z expanderem umożliwiającym ich podłączenie, - czujnik temperatury na przewodzie 3m, IP67 opcjonalnie możliwość odczytu: czujniki natężenia światła, napięcia DC i AC oraz natężenia, czujniki zadymienia, awarii zasilania, zalania. |
| 5 | Wejścia cyfrowe (WE) | 4xWE dla styczników bezpotencjałowych (detektory stanu) Wspiera: czujniki otwarcia drzwi, detektory zadymienia, dostarczenia energii 110/230V, zalania, awarii wentylatora |
| 6 | Wyjścia cyfrowe (WY) | 2x WY wyjście przekaźnikowe (nisko napięciowy przekaźnik NO/NC) |
| 7 | Protokoły komunikacji M2M | SNMP, XML, Modbus/TCP, HWg-Push |
| 8 | Montaż | Metalowa obudowa – zestaw montażowy do szafy 1U. |
| 9 | Alarmy | możliwość wysyłania e-mail, SNMP Trap lub wiadomość tekstową (SMS). Do wysyłania wiadomości SMS poprzez sieć GSM nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie. |

- Oprogramowanie  1kpl.

| Lp. | Program | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mdeamon Pro+SecurityPlus 100 user Upgrade Protection | 1 |
| 2 | 1 Year 8x5 FortiCare FortiGate-50B | 2 |
| 3 | SolarWinds DameWare Remonte Support (4 user maintenance renewal) | 1 |
| 4 | MailEnable Enterprise Protection Renewal | 1 |
| 5 | Ewida Standard wersja Premium | 1 |

- System bezpieczeństwa typ 1 1szt.

| Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych zamkniętych platform sprzętowych lub w postaci komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dostarczony system należy zainstalować oraz skonfigurować w siedzibie zamawiającego według przedstawionych zaleceń w momencie wdrożenia. Wykonawca zapewni przeszkolenie w siedzibie zamawiającego administratora zamawiającego w wymiarze co najmniej 2 godzin, oraz zapewni telefoniczne wsparcie techniczne w okresie gwarancji. Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcje i parametry pracy: |
| --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. |
| 2 | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych |
| 3 | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN |
| 4 | System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym |
| 5 | System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 10 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
| 6 | System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 240 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q |
| 7 | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 500 tysięcy jednoczesnych połączeń oraz 4 tys. nowych połączeń na sekundę |
| 8 | Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 1,5 Gbps dla pakietów 512 B |
| 9 | Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 1 Gbps |
| 10 | System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej |
| 11 | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów) Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) |
| 12 | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) - minimum 200 Mbps |
| 13 | Wydajność skanowania ruchu z włączoną funkcją Antywirus - minimum 30 Mbps |
| 14 | W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |
| 15 | W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem |
| 16 | Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM |
| 17 | Możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSec VPN’a Antywirus’a, IPS’a |
| 18 | Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego |
| 19 | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci |
| 20 | Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ |
| 21 | Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) |
| 22 | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 4500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos |
| 23 | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP |
| 24 | Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW |
| 25 | Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL |
| 26 | System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory |
| 27 | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN |
| 28 | Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów |
| 29 | Serwisy i licencje – W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres 1 roku |
| 30 | Gwarancja oraz wsparcie: Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja/AHB/SOS: System powinien być objęty rozszerzonym serwisem gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 8 godzin/, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w zakresie serwisu gwarancyjnego, mającego swoją siedzibę na terenie Polski. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący powinien posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię 8x5. Wykonawca winien przedłożyć dokumenty: oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej) certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. |

- System bezpieczeństwa typ 2 3szt.

| Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci osobnych zamkniętych platform sprzętowych lub w postaci komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dostarczony system należy zainstalować oraz skonfigurować w siedzibie zamawiającego według przedstawionych zaleceń w momencie wdrożenia. Wykonawca zapewni przeszkolenie w siedzibie zamawiającego administratora zamawiającego w wymiarze co najmniej 2 godzin, oraz zapewni telefoniczne wsparcie techniczne w okresie gwarancji. Dla elementów systemu bezpieczeństwa, Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcje i parametry pracy: |
| --- |
| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1 | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive |
| 2 | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych |
| 3 | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN |
| 4 | System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparentnym |
| 5 | System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 5 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX |
| 6 | System powinien umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 250 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q |
| 7 | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 200 tys. jednoczesnych połączeń oraz 3,5 tys. nowych połączeń na sekundę |
| 8 | Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 0,8 Gbps dla pakietów 512 B |
| 9 | Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 350 Mbps |
| 10 | System powinien mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej |
| 11 | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcji. Mogą one być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection Ochrona przed wirusami – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System Kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. Kontrola zawartości poczty – antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] – co najmniej określanie maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma Kontrola aplikacji – system powinien rozpoznawać aplikacje typu: P2P, botnet (C&C – ta komunikacja może być rozpoznawana z wykorzystaniem również innych modułów) Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) - minimum 150 Mbps |
| 12 | Wydajność skanowania ruchu z włączoną funkcją Antywirus - minimum 30 Mbps |
| 13 | W zakresie funkcji IPSec VPN, wymagane jest nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routingu, np. OSPF Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth |
| 14 | W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN – producenci powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem |
| 15 | Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM |
| 16 | Translacja adresów NAT adresu źródłowego i docelowego |
| 17 | Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci |
| 18 | Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ |
| 19 | Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) |
| 20 | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 4500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. |
| 21 | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP |
| 22 | Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii lub tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW |
| 23 | Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL |
| 24 | System zabezpieczeń musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory |
| 25 | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall ICSA lub NSS Labs dla funkcji IPS ICSA dla funkcji: SSL VPN, IPSec VPN |
| 26 | Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mieć możliwość współpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. |
| 27 | Serwisy i licencje – W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje aktywacyjne dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń przez okres 1 roku. |
| 28 | Gwarancja oraz wsparcie: Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja/AHB/SOS: System powinien być objęty rozszerzonym serwisem gwarantującym udostępnienie oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy sprzętu w Następnym Dniu Roboczym /w ciągu 8 godzin/, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w zakresie serwisu gwarancyjnego, mającego swoją siedzibę na terenie Polski. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący powinien posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię 8x5. Wykonawca winien przedłożyć dokumenty: oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej) certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisującego Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych |

- Listwy zasilające  20szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość gniazd | Minimum 5 |
| 2 | Długość kabla | 3 metry |
| 3 | Wyłącznik | Tak |
| 4 | Bezpiecznik | 2 szt. |
| 5 | Ochrona przeciwprzepięciowa | Tak |
| 6 | Ochrona przeciwporażeniowa | Tak |
| 7 | Gwarancja | Minimum 3 lata |

- Patch Cordy Kat 6, FTP  1kpl.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | 1,0 m; szare – 20szt. |
| 2 | 1,5 m; szare – 20szt. |
| 3 | 2,0 m; szare – 20szt. |
| 4 | 1,0 m; czarne – 20szt. |
| 5 | 1,5 m, czarne – 20 szt. |
| 6 | 2,0 m; czarne – 20 szt. |
| 7 | 1,5 m; czerwone 10szt. |
| 8 | 3,0 m; czerwone 10szt. |

- Listwa zarządzalna NPM  3szt.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Montaż panelowy w szafie rack 19” |
| 2 | Wysokość 1U |
| 3 | Wejście – wtyk DIN49441 (16A) |
| 4 | Wyjście 8 gniazd IEC320 C13 (10 A) |
| 5 | Główne funkcje i monitorowane parametry: Aktualne obciążenie urządzenia z ustawioną wartością alarmową Aktualne obciążenie każdego wyjścia z ustawianą wartością alarmową Włącz/Wyłącz/Status każdego wyjścia Pamięć ostatniego stanu każdego wyjścia podczas resetu Czasowy programator włączania i wyłączania każdego wyjścia Sekwencyjne włączanie i wyłączanie wyjść Możliwość podłączenia i monitorowania: 3 czujników temperatury/wilgotności, 1 dymu, 2 otwarcia drzwi, 1 zalania |
| 6 | Funkcje: wieloużytkownikowy interfejs webowy, Bieżące obciążenie całkowite, Bieążce obciążenie każdego wyjścia z ustawianiem poziomu alarmowego, Stan (włączone/wyłączone) każdej linii wejściowej, Stan i zmiana stanu (włączone/wyłączone) każdego wyjścia z pamięcią ostatniego stanu w przypadku resetu urządzenia, Programy sekwencyjnego włączania i wyłączania całej listwy, Programator czasowy każdego wyjścia, Wskazania i status podpiętych czujników, Stan systemu operacyjnego urządzenia, Stan alarmów oraz wartości alarmowe, Alarm wewnętrzny (buzzer w urządzeniu), Zdarzenie SNMP, e-mail do administratorów (definicja treści), Log zdarzeń, Dodawanie, usuwanie i edycja użytkowników. |
| 7 | Czujniki: Czujnik temperatury i wilgotności 1 szt Czujnik otwarcia drzwi 2 szt. |

- Duplikator płyt CD/DVD  2szt.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Samodzielne urządzenie do wykonywania kopii płyt CD/DVD |
| 2 | Wspierane formaty: CD-R CD-RW DVD-R DVD+R DVD-ROM DVD-DL |
| 3 | Kopiowanie bez użycia komputera |
| 4 | Ilość wykonywanych kopii jednocześnie 1:1 |

- Komputer stacjonarny typ 2  3szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| 3 | Wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik min. 7720 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min. 8GB 4 DIMM sloty: Non-ECC dual-channel 1600MHz, DDR3 SDRAM, rozbudowa do 16GB mimimum 2 wolne sloty. |
| 5. | Parametry pamieci masowej | 3.5” HDD min 500 GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Możliwość tworzenia RAID 0 RAID 1+0 |
| 6. | Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna, pamięć współdzielona 1748MB. |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| 8. | Obudowa | Typu Tower z obsługą kart 2x PCIe x 16, 2 x PCIe x 1, wyposażona w min. 2 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych specyfkacji. |
| 9. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit |
| 10. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) |
| 11. | Warunki gwarancji | 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| 12. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |
| 13. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z licencją na Windows 8 PRO 64 PL lub wyżej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Liczba portów USB 2.0 z tyłu 4 szt, z przodu 2 szt. Liczaba portów USB 3.0 z tyłu 2szt, z przodu 2 szt. Port COM(RS-232),DisplayPort 2szt., VGA 1szt., PS/2 2szt. Port sieciowy1xRJ45 Przód: wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. Tył: wejście liniowe, wyjście liniowe, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera). Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną Układ szyfrowania TPM Klawiatura w układzie polski programisty Mysz z rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami. |
| 14 | Zasilanie | Zasilacz maksymalnie 290W PSU aktywne PFC |
| 15 | Oprogramowanie | Microsoft Office w najnowszej wersji min Word,Exel, Outlook, PowerPoint. Wersja Polska 64Bit |
| 16 | Certyfikaty | Certyfikat Energy Star, Energy Star Qualified, EPEAT Compliant, EPEAT Level gold, Znak bezpieczeństwa CE, RoHS. |
| Monitor |  |  |
| 17 | Format ekranu monitora | panoramiczny (16:9) |
| 18 | Przekątna ekranu | min. 21,5'' |
| 19 | Wielkość plamki | 0.248 x 0.248 mm |
| 20 | Typ LCD | TN |
| 21 | Technologia podświetlania | LED |
| 22 | Rozdzielczość obrazu | min. 1920 x 1080 pikseli |
| 23 | Czas odpowiedzi | 5ms |
| 24 | Współczynnik kontrastu | 20M:1 |
| 25 | Maksymalna powierzchnia robocza | min. 477 mm x 268,5 mm; |
| 26 | Jasność | 250 cd/m2 |
| 27 | Kąt widzenia poziomy/pionowy | 170/160 stopni |
| 28 | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| 29 | Złącza wejściowe | min. 1x DVI-D, min. 1x VGA, min. |
| 30 | Zgodność z technologią HDCP | TAK |
| 31 | Wbudowane głośniki | stereo |
| 32 | Przewody | kabel zasilający (min. 1,7 m), kabel DVI-D (min. 1,5 m), kabel Audio, |
| 34 | Możliwość regulacji pochylenia monitora | TAK |
| 35 | Normy | Zgodność oferowanego monitora z wymaganiami norm ENERGY STAR®, EPEAT Silver, VESA DPMS; |

- Komputer przenośny typ 3  3szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) co najmniej wynik min. 3540 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| 2 | Pamięć | 8GB 1600MHz DDR3 1600MHz |
| 3 | Dysk Twardy | Sata 1TB 5400 obr/min |
| 4 | Karta graficzna | Dedykowana,2048 MB własnej pamięci ram |
| 5 | Ekran | 15,6 cala Rozdzielczość min. 1366x768 Typ ekranu HD, matryca matowa. |
| 6 | Napęd | DVD+/-RW wbudowany |
| 7 | Bateria | LI-Ion, czas pracy na baterii min380 min,4 komorowa |
| 8 | Wprowadzanie danych | Touchpad, klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
| 9 | multimedia | Czytnik kart SD, SDHC Głośniki 2 szt, Wbudowana kamera 1MPix Wejście mikrofonowe Wyjście słuchawkowe. |
| 10 | Komunikacja | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Karta sieciowa WLAN ac/a/b/g/n bluetooth |
| 11 | Złącza | 3 x porty USB 2.0 1 x port USB 3.0 port VGA |
| 10 | Zasilacz | Zewnętrzny min 45W |
| 11 | BIOS | -BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI -Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio -Funkcja blokowania wejścia do BIOS, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) |
| 12 | System operacyjny | Licencja Microsoft Windows 8.1 pro z dwongrade do Windows 7 pro z zainstalowanym Windows 7 pro- preinstalowany fabrycznie przez producenta. |
| 13 | Akcesoria | Torba - sygnowana logiem producenta oferowanego komputera, materiał wodoodporny, wyściółka, uchwyt ręczny, pasek na ramię, dodatkowa przegroda na zasilacz, dokumenty i inne akcesoria. Mysz bezprzewodowa sygnowana logiem producenta. |
| 14 | Oprogramowanie | Microsoft Office w najnowszej wersji min Word,Exel, Outlook, PowerPoint. Wersja Polska 64Bit. |
| 15 | Gwarancja | 36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta W przypadku awarii dysków twardych, wymagane jest pozostawienie dysku u zamawiającego. |
| 16 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |

- Przełącznik zarządzalny  1szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik warstwy | L3 |
| 2 | Typ przełącznika | Zarządzalny |
| 3 | Obsługa MIB | Tak |
| 4 | Obsługa QoS | Tak |
| 5 | Ilość portów Gigabit Ethernet | 52 |
| 6 | Liczba portów SFP | 2 |
| 7 | Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 8 | Obsługa sieci VLAN | Tak |
| 9 | Agregator połączenia | Tak |
| 10 | Dublowanie portów | Tak |
| 11 | Przepustowość rutowania/przełączania | 120 Gbit/s |
| 12 | Wielkość tabeli adresów | 16000 |
| 13 | Liczba VLANs | 4096 |
| 14 | Certyfikaty | UL, CSA, CE, FCC |
| 15 | Gwarancja | 3 lata |

- UPS  1szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc wyjściowa | 1980W |
| 2 | Pojemność napędu wyjścia | 2200VA |
| 3 | Komunikacja | 1portUSB, 1 port szeregowy, 2 szt. Kart zarządzających UPS Network Management Card 2 (jedna zainstalowana w slocie SmartSlot) |
| 4 | Czas ładowania | 3 godziny |
| 5 | Możliwość montażu | W szafie rack 19”, zestaw szyn montażowych w komplecie. |
| 6 | Wysokość | Max 2U |
| 7 | Ochrona przed wzrostem napięcia | Tak |
| 8 | Sygnalizacja | Diody Led, słyszalny alarm |
| 9 | Wartość nominalna prądu wyjściowego | 230V |
| 10 | Inne | Zestaw przewodów zasilających do podłączenia urządzenia do zasilania oraz 2 serwerów. |
| 11 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy czas reakcji serwisu do 48godzin. Naprawa do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Serwis musi być realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera. W przypadku awarii dysków twardych, wymagane jest pozostawienie dysku u zamawiającego. W przypadku awarii diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika serwisu producenta. |

- Urządzenie wielofunkcyjne - kolor   1szt.

| Lp. | Nazwa funkcji, komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa, druk kolorowy |
| 2 | Rozmiar papieru | A4 |
| 3 | Prędkość druku mono | 35 str./min |
| 4 | Prędkość druku kolor | 34 str/min |
| 5 | Rozdzielczość | 1200x600dpi |
| 6 | Normatywny cykl pracy | 100000 str./mies. |
| 7 | Min pojemność podajnika papieru | 600 szt. |
| 8 | zainstalowana pamięć | 256 MB |
| 9 | złącza zewnętrzne | USB 2.0 LPT Ethernet 10/100 Mbps |
| 10 | druk dwustronny [dupleks] | W standardzie |
| 11 | obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 koperty gramatura papieru do250g/m2 |
| 12 | ilość podajników w standardzie | 2 |
| 13 | Energy Star | tak |
| 14 | Gwarancja | 3 lata w miejscu użytkowania(on-site) |
| 15 | Procesor | Minimum 533MHz |
| 16 | Czas wydruku pierwszej strony | 8s |